| Kundens navn |  |
| --- | --- |
| Adresse |  |
| Postnr./By |  |

Før programmering

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Er installationen færdigmonteret? | ☐ | ☐ |
| Kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |
| Er anlægget dimensioneret korrekt? | ☐ | ☐ |
| - max. 64 adresser ☐ - max. 250 mA ☐ - max. 300 m kabel ☐ - BUS-spænding VDC Kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |
| Er identifikation færdig (Alle armaturer, tryk m.m.)? | ☐ | ☐ |
| Kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |
| Er funktionsbeskrivelse udleveret? | ☐ | ☐ |
| Kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |
| Er installatøren blevet undervist? | ☐ | ☐ |
| Hvis ja - Undervist i Designer ☐ - Undervist i Toolbox ☐ |  |  |
| Er der indgået nogen specialaftale? | ☐ | ☐ |
| Kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |
| Aftalte programmeringstimer: timer |  |  |
| Yderligere kommentarer: Klik her for at angive tekst. |  |  |

| Programmeringsadresse |  |
| --- | --- |
| Postnr./By |  |
| Leverandør/installatør: |  |

Dato:	Dato:

______________________________________	________________________________________

Programmør